О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ СЕТЕЙ.

Электросетевое хозяйство, распределительные устройства и трансформаторные подстанции соответствуют установленным нормативам и «Правилам».

Аварийные отключения за 2 квартал 2014 года отсутствуют.

Объем недопоставленной электроэнергии в результате аварийных отключений электрической энергии равен нулю.

Пропускная способность сетей – 2,88 МВт.

Заявленная мощность потребителей – 1,415 МВт.

Главный энергетик  ОАО «ВЗЖБИ»                                     М.А.Чесноков