СРОКИ ВВОДА И ВЫВОДА ИЗ ПЛАНОВОГО РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ОАО «ВЗЖБИ» В 2014 ГОДУ.

| Месяц | Наименование оборудования | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | - | - | - |
| Февраль | - | - | - |
| Март | - | - | - |
| Апрель | ТП-164 | 27.04.14 | 27.04.14 |
| Май | ТП КПД | 17.05.14 | 17.05.14 |
| Июнь | - | - | - |
| Июль | РУ-6 кВ | 5.07.14 | 5.07.14 |
| Август | ТП Компрессорная | 16.08.14 | 16.08.14 |
| Сентябрь | ТП-164 | 28.09.14 | 28.09.14 |
| Октябрь | ТП КПД | 25.10.14 | 25.10.14 |
| Ноябрь | - | - | - |
| Декабрь | - | - | - |

Главный энергетик ОАО «ВЗЖБИ»                                        М.А.Чесноков