СРОКИ ВВОДА И ВЫВОДА ИЗ ПЛАНОВОГО РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ОАО «ВЗЖБИ» В 2015 ГОДУ.

| Месяц | Наименование оборудования | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | - | - | - |
| Февраль |  |  |  |
| Март |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |
| Май |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |
| Июль |  |  |  |
| Август |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |

Главный энергетик ОАО «ВЗЖБИ»                                        М.А.Чесноков